#### TP3 : UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE EST-ELLE TOUJOURS TOTALE ?

#### Objectifs: 	- Préparer une solution par dilution

- Mesurer le pH de différentes solutions

- Montrer qu’ une transformation chimique n’est pas toujours totale et quelle peut se faire en sens inverse

# PREPARATION D’UNE SOLUTION PAR DILUTION :

On dispose d'un litre d' une solution S1 d'acide éthanoïque préparée à partir de  5,8 mL de solution commerciale.

- D'après les données , vérifier que sa concentration C1 est égale à  0,1 mol.L-1.

- Proposer un mode opératoire pour obtenir, à partir de S1, 100,0 mL d'une solution S2 de concentration

C2 = 0,01 mol.L-1

Données : 	M = 60,05 g.mol-1	d = 1,05		pourcentage en masse : 99 -100 %

- Préparer la solution S2.

# UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE EST-ELLE TOUJOURS TOTALE ?

MESURE DU PH ;

## 1ière expérience : Que se passe-t-il entre l’acide éthanoïque et l’eau ?

## Manipulation : mesure de pH ( fiche méthode page 240 )

- Consulter la notice du pH-mètre et étalonner l'appareil

- Rincer la sonde du pH-mètre , la sécher et la plonger dans la solution S2.

- Agiter. Mesurer le pH.

- Recommencer avec la solution S1.

- Pourquoi est-il conseillé de mesurer le pH de S2 avant celui de S1 ?

- Comparer les valeurs de pH . Que peut-on conclure ?

## Interprétation

Données :  Couples : acide éthanoïque / ion éthanoate  : CH3 - CO2H /  CH3 - CO2-      Ion oxonium / eau : H3O+ / H2O

Raisonner en premier sur la solution S1 en prenant un volume total de 100 mL

- Ecrire l'équation de la réaction  notée (1) entre l'acide éthanoïque ( CH3 - CO2H) et l'eau.

- Quelle est, d’après le tableau descriptif de l’évolution du système, la valeur de l’avancement maximal x max ?

- A partir de la mesure du pH, déterminer l’avancement final x final et la composition du mélange à l’état final.

- Comparer x max et x final . Comment interpréter ce résultat ?

## 2ième expérience : Y a-t-il réaction entre les ions éthanoate et les ions oxonium ?

- Mettre de l’acide chlorhydrique de concentration molaire C = 5,0.10-3 mol.L-1 dans un bécher et mesurer la valeur du pH de la solution.

- Introduire à la spatule une petite quantité (environ 0,5 g) d’éthanoate de sodium dans cette solution. Agiter.

- Comment évolue la valeur du  pH ?

- Y a-t-il une réaction entre les ions éthanoate et les ions oxonium ? Justifier

## 3ième expérience : Dans quel sens évolue le système ? (pour les plus rapides)

### Manipulation

- Prendre 2 béchers A et B, et y verser 20 mL de solution  S1 . Rappeler la valeur du pH1 de la solution S1

- Ajouter avec précaution (lunette) 10 gouttes d’acide éthanoïque pur dans le bécher A. Après agitation, mesurer le pHA  et noter sa valeur. Comparer à la valeur de pH1

- Ajouter environ 0,5 g d’éthanoate de sodium solide dans le bécher B. Après agitation, mesurer le pHB et noter sa valeur. Comparer à la valeur de pH1

### Questions

- Réécrire l’équation de l’acide éthanoïque avec l’eau  ( 1 )

- Comment varie le pH quand on ajoute de l’acide éthanoïque ? Dans quel sens évolue le système ?

- Comment varie le pH quand on ajoute des ions éthanoate ? Dans quel sens évolue le système ?