Mode d'emploi du Conductimètre

Fiche mode d'emploi

Nom : Conductimètre

Type : appareil de mesure

Sert à : mesurer une conductance ou une conductivité

Usages : - mesure de la conductivité d’une solution (pour en déduire, par exemple, la concentration d’une espèce en solution)

- titrage conductimétrique

Schéma ci-contre : utilisable dans un document par copier coller.

Photo : voir ci-dessous

O

I

Agitateur

Mode d’emploi :

Principe de fonctionnement

Un conductimètre  mesure la conductance G d’une solution ou la conductivité de cette solution.

Étalonnage du conductimètre

Les conductimètres qui affichent la valeur de la conductivité doivent être étalonnés avec des solutions étalons.

La procédure d’étalonnage.

Mesure de la conductivité

Il faut nettoyer la sonde de mesure avant de l’immerger correctement pour mesurer la conductivité de la solution.