MONTAGE POUR HYDRODISTILLATION

Fiche matériel

Nom : Montage pour hydrodistillation.

Type : Verrerie, rodée ou non, et dispositif de chauffage.

Sert à : Extraire une huile essentielle par entraînement à la vapeur d’eau.

Usages : Obtenir une huile essentielle (de lavande, d’écorce d’agrume…).

Exemples :

- Ballon à fond rond et chauffe-ballon thermostaté

- Ballon à fond plat et agitateur magnétique chauffant.

Verrerie rodée 24/29 : ballon, tête de colonne avec prise thermométrique, réfrigérant de Liebig, allonge coudée simple, erlenmeyer

Schéma ci-contre : utilisable dans un document par copier coller.

Photos :  voir ci-dessous

Mode d’emploi :

- Placer le chauffe-ballon thermostaté ou l’agitateur magnétique chauffant sur le support à crémaillère.

- Remplir le ballon avec le mélange.

- Placer le ballon dans le chauffe ballon ou l’agitateur magnétique chauffant. Adapter une potence avec pince pour maintenir le col du ballon.

- Placer la tête de colonne d’hydrodistillation en haut du col du ballon puis le réfrigérant à eau.

- Adapter une potence et une pince pour maintenir l’ensemble.

- Placer le thermomètre sur la tête de colonne.

- Placer un erlenmeyer à la sortie du  réfrigérant.

- Mettre en route le chauffage.